附件一：工程量概况（需实地勘察，自行报价）

| 乐稼厨房排油烟及新风系统清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格型号摘要 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |  |  | 备注 |
| 1 | 原排油烟管道拆除 | 1200宽，二条约24M | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 煮面区的排油烟系统移位 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 蒸煮脱排油烟罩移位 | 约6M | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 烹饪脱排油烟罩 | 说明：优质发纹贴304不锈钢板制造，δ=1.0mm。配防爆灯（风机及排烟管另计）规格：12000*1300*500 | 平方米 | 15.6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 面点脱排油烟罩 | 说明：优质发纹贴304不锈钢板制造，δ=1.0mm。配防爆灯（风机及排烟管另计）规格：3000*1100*500 | 平方米 | 3.3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢排烟管 | 说明：优质发纹贴304不锈钢板制造，δ=0.8mm。 | 平方米 | 104 |  |  |  |  |  |
| 8 | 不锈钢播风器 |  | 只 | 12 |  |  |  |  |  |
| 9 | 新风管 | 说明：优质发纹贴304不锈钢板制造，δ=0.8mm。 | 平方米 | 105.6 |  |  |  |  |  |
| 10 | 新风柜 | 风量：43000m³/h； 电量：3KW/380V。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 可调节铝合金百叶窗 | 规格：400*400 | 只 | 12 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调节阀 | 说明：与风管配套调节排烟量。规格：500*500*250 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） |  | 人民币 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：报价包含拆装费、运杂费、安装费、税金及其他费用,数量按实际数量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |