第三部分 采购需求

一、采购内容及数量

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体止滑试验机 | 1 | 台 | 17万元 |

- 二、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| ▲付款条件 | - 本合同签订后卖方向买方支付合同价款的5%作为履约保证金；卖方完成全部供货及安装、调试、培训并通过买方验收，买方入库报销后15个工作日内，买方向卖方支付100%合同价款（卖方必须先开具合同金额100%的正式税务发票）；履约保证金自验收合格之日起自动转为质量保证金，一年后无质量问题，资产管理处收到使用部门填写的质保期满验收单后7个工作日内支付。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 1年保修 |
| 交付时间 | 合同签订后45天内交货 |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |

- 技术要求

- ▲1.角度范围：0~40°
▲2.角度调整速度：1°/S（可调）

- 3.最大垂直压力：1000N，精度±0.5%

- 4.垂直压力控制时间：0-设定值，小于0.2秒

- 5.最大水平压力：1000N，精度±0.5%

- 6.滑动速度：（0~0.3±0.03）m/s
  7.控制模式：7寸触摸屏+红外遥控器
  8.面板类型：不锈钢板、瓷砖，大理石玻璃等界面
  9.介质循环系统组数：4组
  10.工作台面尺寸：1850mm×1000mm
  11.升降电机：伺服电机
  12.储液箱：38Lx4个
  13.保护装置：安全带自动锁死+手动拉绳
  14.机台尺寸：280x185x290cm
  15.机台重量：1400kg
  16.电源：AC220V 50HZ  2KW

- ★17.提供第三方CNAS试验仪校准报告

备注：带“★”的有关技术和商务要求为重要条款，带“▲”且加下划线的有关技术和商务要求为实质性条款，响应方必须做出实质性响应，否则视为无效响应文件。除此之外其余的指标、服务要求以及合同条款可在磋商现场，根据磋商小组与供应商的磋商进行变动。除磋商文件中所明确的采购需求规格外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确的产品参加磋商报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。